{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Mesures","Analyse du système de mesures ","XLSTAT_20220111_175025_1_HID2","XLSTAT_20220111_175025_1_HID1","XLSTAT_20220111_175025_1_HID","XLSTAT_20210927_114733_1_HID2","XLSTAT_20210927_114733_1_HID1","XLSTAT_20210927_114733_1_HID"],"not_rendered":{"charts":11,"images":5,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Mesures","index":0,"n_rows":91,"n_cols":4,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Opérateur","Pièce","Répétition","Mesure"]
["A",1,1,37]
["A",2,1,42]
["A",3,1,30]
["A",4,1,42]
["A",5,1,28]
["A",6,1,42]
["A",7,1,25]
["A",8,1,40]
["A",9,1,25]
["A",10,1,35]
["A",1,2,38]
["A",2,2,41]
["A",3,2,31]
["A",4,2,43]
["A",5,2,30]
["A",6,2,42]
["A",7,2,26]
["A",8,2,40]
["A",9,2,25]
["A",10,2,34]
["A",1,3,37]
["A",2,3,43]
["A",3,3,31]
["A",4,3,42]
["A",5,3,29]
["A",6,3,43]
["A",7,3,27]
["A",8,3,40]
["A",9,3,25]
["A",10,3,34]
["B",1,1,41]
["B",2,1,42]
["B",3,1,31]
["B",4,1,43]
["B",5,1,29]
["B",6,1,45]
["B",7,1,28]
["B",8,1,43]
["B",9,1,27]
["B",10,1,35]
["B",1,2,41]
["B",2,2,42]
["B",3,2,31]
["B",4,2,43]
["B",5,2,30]
["B",6,2,45]
["B",7,2,28]
["B",8,2,42]
["B",9,2,29]
["B",10,2,35]
["B",1,3,40]
["B",2,3,42]
["B",3,3,31]
["B",4,3,43]
["B",5,3,29]
["B",6,3,45]
["B",7,3,30]
["B",8,3,42]
["B",9,3,28]
["B",10,3,34]
["C",1,1,41]
["C",2,1,43]
["C",3,1,29]
["C",4,1,42]
["C",5,1,31]
["C",6,1,44]
["C",7,1,29]
["C",8,1,43]
["C",9,1,26]
["C",10,1,35]
["C",1,2,42]
["C",2,2,42]
["C",3,2,30]
["C",4,2,42]
["C",5,2,29]
["C",6,2,46]
["C",7,2,27]
["C",8,2,43]
["C",9,2,26]
["C",10,2,34]
["C",1,3,41]
["C",2,3,43]
["C",3,3,28]
["C",4,3,42]
["C",5,3,29]
["C",6,3,45]
["C",7,3,27]
["C",8,3,41]
["C",9,3,26]
["C",10,3,35]

{"sheet":"Analyse du système de mesures ","index":1,"n_rows":417,"n_cols":14,"rows_kept":417,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[null,"XLSTAT 2021.5.1.12345 - Analyse du système de mesures (Gage R&R) / Quantitatives - Début : 11/01/2022 à 17:50:32 / Fin : 11/01/2022 à 17:50:35 / Microsoft Excel 16.014701"]
[null,"Y / Mesures : Classeur = demo_RRX_FR.xls / Feuille = Mesures / Plage = 'Mesures'!$D:$D / 90 lignes et 1 colonne"]
[null,"Pièces : Classeur = demo_RRX_FR.xls / Feuille = Mesures / Plage = 'Mesures'!$B:$B / 90 lignes et 1 colonne"]
[null,"X / Opérateurs : Classeur = demo_RRX_FR.xls / Feuille = Mesures / Plage = 'Mesures'!$A:$A / 90 lignes et 1 colonne"]
[null,"k Sigma : 6"]
[null,"Méthode pour sigma (pour sous-groupes) : R barre"]
[null,"Méthode : ANOVA (Croisé)"]
[null,"Niveau de signification (%) : 5"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Composantes de la variance :"]
[]
[null,null,"Contribution","Variation de l'étude (VE)"]
[null,"Analyse du système de mesures (Gage R&R)",3.6004731627973456E-2,0.18974912813494943]
[null,"Répétabilité",1.0202572822710851E-2,0.10100778595093969]
[null,"Reproductibilité",2.5802158805262602E-2,0.1606305039687749]
[null,"Entre pièces",0.96399526837202654,0.9818326071036888]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Variance :"]
[]
[null,null,"Composantes de la variance","Contribution"]
[null,"Analyse du système de mesures (Gage R&R)",1.8037037037035892,3.6004731627973456E-2]
[null,"  Répétabilité",0.511111111111063,1.0202572822710851E-2]
[null,"  Reproductibilité",1.2925925925925261,2.5802158805262602E-2]
[null,"    Opérateurs",0.56460905349791335,1.1270474970016011E-2]
[null,"    Opérateurs * Pièces",0.72798353909461266,1.4531683835246589E-2]
[null,"Entre pièces",48.292592592592719,0.96399526837202654]
[null,"Total",50.096296296296309,1]
[]
[]
[null,"Ecart-type :"]
[]
[null,null,"Ecart-type","Variation de l'étude (VE)","Variation de l'étude (VE) %"]
[null,"Analyse du système de mesures (Gage R&R)",1.3430203660792301,8.0581221964753809,0.18974912813494943]
[null,"  Répétabilité",0.71492035298420686,4.289522117905241,0.10100778595093969]
[null,"  Reproductibilité",1.1369224215365472,6.8215345292192833,0.1606305039687749]
[null,"    Opérateurs",0.75140472017276638,4.5084283210365985,0.10616249323568099]
[null,"    Opérateurs * Pièces",0.85321951401419127,5.1193170840851474,0.12054743396375797]
[null,"Entre pièces",6.949287200324413,41.695723201946478,0.9818326071036888]
[null,"Total",7.0778737129378273,42.467242277626966,1]
[]
[]
[null,"Indicateur d'état :"]
[]
[null,null,"Valeur","Statut"]
[null,"Rapport précision/tolérance (P/T)",null,""]
[null,"Rho P",0.96399526837202654,""]
[null,"Rho M",3.6004731627973456E-2,""]
[null,"Rapport signal/bruit (SNR)",7.3176672936207439,"adéquate (>5)"]
[null,"Rapport de discrimination (DR)",54.548254620126734,""]
[null,"Erreur systématique",35.799999999999997,""]
[null,"Erreur systématique %",null,""]
[null,"Résolution",41.211111111110768,""]
[]
[]
[null,"Coefficients d'ajustement (Mesure) :"]
[]
[null,"Observations",90]
[null,"Somme des poids",90]
[null,"DDL",60]
[null,"R²",0.99243620099973762]
[null,"R² ajusté",0.98878036481627751]
[null,"MCE",0.511111111111063]
[null,"RMCE",0.71492035298420686]
[null,"MAPE",1.2774863984524187]
[null,"DW",2.231884057971016]
[null,"Cp",30]
[null,"AIC",-36.89700437544856]
[null,"SBC",38.09728573445939]
[null,"PC",1.5127598000524755E-2]
[]
[]
[null,"Analyse de la variance (Mesure) :"]
[]
[null,"Source","DDL","Somme des carrés","Moyenne des carrés","F","Pr > F"]
[null,"Modèle",29,4023.7333333333368,138.74942528735644,271.46626686659249,1.3603148038342346E-53]
[null,"Erreur",60,30.666666666663783,0.511111111111063]
[null,"Total corrigé",89,4054.4000000000005]
[null,"Calculé contre le modèle Y=Moyenne(Y)"]
[]
[]
[null,"Analyse Type III Sum of Squares (Mesure) :"]
[]
[null,"Source","DDL","Somme des carrés","Moyenne des carrés","F","Pr > F"]
[null,"Pièce",9,3935.9555555555639,437.32839506172934,162.27027027028029,2.2920300475763679E-15]
[null,"Opérateur",2,39.266666666664605,19.633333333332303,7.2849289967934547,4.8096088799658362E-3]
[null,"Pièce*Opérateur",18,48.511111111108221,2.6950617283949012,5.2729468599035636,5.0600900589214312E-7]
[]
[]
[null,"Carte X-barre (limites de contrôle) :"]
[]
[null,null,"Mesure"]
[null,"Limite supérieure de contrôle",37.983096977008316]
[null,"CL",35.799999999999997]
[null,"Limite inférieure de contrôle",33.616903022991679]
[]
[]
[null,"Carte X-barre (détails pour les observations) :"]
[]
[null,null,"Phase","Taille du sous-groupe","R","Minimum","Maximum","limites de contrôle (CL)","Limite inférieure de contrôle (LCL)","Limite supérieure de contrôle (UCL)","C Borne inf.","C Borne sup.","B Borne inf.","B Borne sup."]
[null,"A/1",1,3,37.333333333333336,37,38,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/10",1,3,34.333333333333336,34,35,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/2",1,3,42,41,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/3",1,3,30.666666666666668,30,31,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/4",1,3,42.333333333333336,42,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/5",1,3,29,28,30,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/6",1,3,42.333333333333336,42,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/7",1,3,26,25,27,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/8",1,3,40,40,40,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"A/9",1,3,25,25,25,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/1",1,3,40.666666666666664,40,41,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/10",1,3,34.666666666666664,34,35,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/2",1,3,42,42,42,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/3",1,3,31,31,31,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/4",1,3,43,43,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/5",1,3,29.333333333333332,29,30,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/6",1,3,45,45,45,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/7",1,3,28.666666666666668,28,30,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/8",1,3,42.333333333333336,42,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"B/9",1,3,28,27,29,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/1",1,3,41.333333333333336,41,42,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/10",1,3,34.666666666666664,34,35,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/2",1,3,42.666666666666664,42,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/3",1,3,29,28,30,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/4",1,3,42,42,42,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/5",1,3,29.666666666666668,29,31,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/6",1,3,45,44,46,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/7",1,3,27.666666666666668,27,29,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/8",1,3,42.333333333333336,41,43,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[null,"C/9",1,3,26,26,26,35.799999999999997,33.616903022991679,37.983096977008316,35.072301007663889,36.527698992336106,34.344602015327787,37.255397984672207]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Carte R (limites de contrôle) :"]
[]
[null,null,"Mesure"]
[null,"Limite supérieure de contrôle",4.4244032419079131]
[null,"CL",1.0666666666666667]
[null,"Limite inférieure de contrôle",0]
[]
[]
[null,"Carte R (Détails pour les observations) :"]
[]
[null,null,"Phase","Taille du sous-groupe","R","Minimum","Maximum","limites de contrôle (CL)","Limite inférieure de contrôle (LCL)","Limite supérieure de contrôle (UCL)","C Borne inf.","C Borne sup.","B Borne inf.","B Borne sup."]
[null,"A/1",1,3,1,37,38,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/10",1,3,1,34,35,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/2",1,3,2,41,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/3",1,3,1,30,31,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/4",1,3,1,42,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/5",1,3,2,28,30,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/6",1,3,1,42,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/7",1,3,2,25,27,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/8",1,3,0,40,40,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"A/9",1,3,0,25,25,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/1",1,3,1,40,41,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/10",1,3,1,34,35,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/2",1,3,0,42,42,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/3",1,3,0,31,31,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/4",1,3,0,43,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/5",1,3,1,29,30,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/6",1,3,0,45,45,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/7",1,3,2,28,30,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/8",1,3,1,42,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"B/9",1,3,2,27,29,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/1",1,3,1,41,42,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/10",1,3,1,34,35,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/2",1,3,1,42,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/3",1,3,2,28,30,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/4",1,3,0,42,42,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/5",1,3,2,29,31,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/6",1,3,2,44,46,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/7",1,3,2,27,29,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/8",1,3,2,41,43,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[null,"C/9",1,3,0,26,26,1.0666666666666667,0,4.4244032419079131,0.71111111111111114,2.1859121917470823,0.35555555555555557,3.3051577168274977]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Box plot (Pièce) :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Scattergram (Pièce) :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Box plot (Opérateur) :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Scattergram (Opérateur) :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[null,"Graphiques des moyennes :"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"XLSTAT_20220111_175025_1_HID2","index":2,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Modalité","Moyenne"]
[null,"1",39.777777777777892]
[null,"2",42.222222222222229]
[null,"3",30.222222222222232]
[null,"4",42.44444444444445]
[null,"5",29.333333333333339]
[null,"6",44.111111111111114]
[null,"7",27.44444444444445]
[null,"8",41.555555555555571]
[null,"9",26.333333333333339]
[null,"10",34.555555555555564]
[]
[]
[null,"Pièce\\Opérateur","A","B","C"]
[null,"1",37.333333333333655,40.666666666666686,41.333333333333343]
[null,"2",42.000000000000021,42,42.666666666666671]
[null,"3",30.666666666666682,31.000000000000007,29.000000000000007]
[null,"4",42.333333333333357,43,42]
[null,"5",29.000000000000011,29.333333333333343,29.666666666666671]
[null,"6",42.333333333333357,45,45]
[null,"7",26.000000000000011,28.666666666666671,27.666666666666671]
[null,"8",40.000000000000028,42.333333333333343,42.333333333333336]
[null,"9",25,28.000000000000007,26.000000000000014]
[null,"10",34.33333333333335,34.666666666666671,34.666666666666671]
[]
[]
[null,"Modalité","Moyenne"]
[null,"A",34.900000000000055]
[null,"B",36.466666666666683]
[null,"C",36.033333333333353]
[]
[]
[null,"Opérateur\\Pièce","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"]
[null,"A",37.333333333333655,42.000000000000021,30.666666666666682,42.333333333333357,29.000000000000011,42.333333333333357,26.000000000000011,40.000000000000028,25,34.33333333333335]
[null,"B",40.666666666666686,42,31.000000000000007,43,29.333333333333343,45,28.666666666666671,42.333333333333343,28.000000000000007,34.666666666666671]
[null,"C",41.333333333333343,42.666666666666671,29.000000000000007,42,29.666666666666671,45,27.666666666666671,42.333333333333336,26.000000000000014,34.666666666666671]

{"sheet":"XLSTAT_20220111_175025_1_HID1","index":3,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1.1599999999999999,25,2,27,3,26]
[0.84,25,2,28,2.88,26]
[1.0533333333333332,25,1.88,28,3.12,26]
[0.94666666666666666,25,2.12,28,3.08,27]
[1,26,2,29,2.92,27]
[1,27,1.88,29,3,28]
[1,28,2.12,29,3.16,29]
[1,29,2.08,30,2.84,29]
[1.08,30,1.92,30,3.0533333333333332,29]
[0.92,30,2,31,2.9466666666666668,29]
[1.08,31,1.88,31,3,30]
[0.92,31,2.12,31,3,31]
[1.08,34,2,34,3,34]
[0.92,34,2.08,35,3.08,35]
[1,35,1.92,35,2.92,35]
[1.08,37,2,40,3,41]
[0.92,37,2.08,41,2.88,41]
[1,38,1.92,41,3.12,41]
[1,40,2,42,3,42]
[0.88,40,1.8,42,2.8,42]
[1.1200000000000001,40,2.2000000000000002,42,3.2,42]
[1,41,1.9,42,2.9,42]
[1,42,2.1,42,3.1,42]
[0.8,42,2.16,43,3.16,43]
[1.2,42,1.84,43,2.84,43]
[0.9,42,2.0533333333333332,43,3.0533333333333332,43]
[1.1000000000000001,42,1.9466666666666668,43,2.9466666666666668,43]
[1,43,2,45,3,44]
[0.88,43,1.88,45,3,45]
[1.1200000000000001,43,2.12,45,3,46]

{"sheet":"XLSTAT_20220111_175025_1_HID","index":4,"n_rows":9,"n_cols":20,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1.1000000000000001,37,2,41,3,28,4,42,5,28,6.1,42,7,25,8,40,9,25,10.16,34]
[0.9,37,2,42,3,29,3.8,42,5,29,5.9,42,7,26,7.8,40,8.8000000000000007,25,9.84,34]
[1,38,1.8,42,3.08,30,4.2,42,4.8,29,6,43,7,27,8.1999999999999993,40,9.1999999999999993,25,10.053333333333333,34]
[1,40,2.2000000000000002,42,2.92,30,3.9,42,5.2,29,6,44,6.8,27,8,41,9,26,9.9466666666666672,34]
[1.2,41,1.9,42,3,31,4.0999999999999996,42,4.9000000000000004,29,6.2,45,7.2,27,8.1333333333333329,42,8.8000000000000007,26,10,35]
[0.8,41,2.1,42,2.8,31,4.16,43,5.0999999999999996,29,5.8,45,7.1333333333333337,28,7.8666666666666663,42,9.1999999999999993,26,9.8000000000000007,35]
[1.0666666666666667,41,2,43,3.2,31,3.84,43,5.08,30,6.0666666666666664,45,6.8666666666666663,28,8,43,9,27,10.199999999999999,35]
[0.93333333333333335,41,1.88,43,2.9,31,4.0533333333333337,43,4.92,30,5.9333333333333336,45,7,29,7.8,43,9,28,9.9,35]
[1,42,2.12,43,3.1,31,3.9466666666666668,43,5,31,6,46,7,30,8.1999999999999993,43,9,29,10.1,35]

{"sheet":"XLSTAT_20210927_114733_1_HID2","index":5,"n_rows":37,"n_cols":12,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Category","Mean"]
[null,"1",39.777777777777892]
[null,"2",42.222222222222229]
[null,"3",30.222222222222232]
[null,"4",42.44444444444445]
[null,"5",29.333333333333339]
[null,"6",44.111111111111114]
[null,"7",27.44444444444445]
[null,"8",41.555555555555571]
[null,"9",26.333333333333339]
[null,"10",34.555555555555564]
[]
[]
[null,"Part\\Operator","A","B","C"]
[null,"1",37.333333333333655,40.666666666666686,41.333333333333343]
[null,"2",42.000000000000021,42,42.666666666666671]
[null,"3",30.666666666666682,31.000000000000007,29.000000000000007]
[null,"4",42.333333333333357,43,42]
[null,"5",29.000000000000011,29.333333333333343,29.666666666666671]
[null,"6",42.333333333333357,45,45]
[null,"7",26.000000000000011,28.666666666666671,27.666666666666671]
[null,"8",40.000000000000028,42.333333333333343,42.333333333333336]
[null,"9",25,28.000000000000007,26.000000000000014]
[null,"10",34.33333333333335,34.666666666666671,34.666666666666671]
[]
[]
[null,"Category","Mean"]
[null,"A",34.900000000000055]
[null,"B",36.466666666666683]
[null,"C",36.033333333333353]
[]
[]
[null,"Operator\\Part","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10"]
[null,"A",37.333333333333655,42.000000000000021,30.666666666666682,42.333333333333357,29.000000000000011,42.333333333333357,26.000000000000011,40.000000000000028,25,34.33333333333335]
[null,"B",40.666666666666686,42,31.000000000000007,43,29.333333333333343,45,28.666666666666671,42.333333333333343,28.000000000000007,34.666666666666671]
[null,"C",41.333333333333343,42.666666666666671,29.000000000000007,42,29.666666666666671,45,27.666666666666671,42.333333333333336,26.000000000000014,34.666666666666671]

{"sheet":"XLSTAT_20210927_114733_1_HID1","index":6,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1.1599999999999999,25,2,27,3,26]
[0.84,25,2,28,2.88,26]
[1.0533333333333332,25,1.88,28,3.12,26]
[0.94666666666666666,25,2.12,28,3.08,27]
[1,26,2,29,2.92,27]
[1,27,1.88,29,3,28]
[1,28,2.12,29,3.16,29]
[1,29,2.08,30,2.84,29]
[1.08,30,1.92,30,3.0533333333333332,29]
[0.92,30,2,31,2.9466666666666668,29]
[1.08,31,1.88,31,3,30]
[0.92,31,2.12,31,3,31]
[1.08,34,2,34,3,34]
[0.92,34,2.08,35,3.08,35]
[1,35,1.92,35,2.92,35]
[1.08,37,2,40,3,41]
[0.92,37,2.08,41,2.88,41]
[1,38,1.92,41,3.12,41]
[1,40,2,42,3,42]
[0.88,40,1.8,42,2.8,42]
[1.1200000000000001,40,2.2000000000000002,42,3.2,42]
[1,41,1.9,42,2.9,42]
[1,42,2.1,42,3.1,42]
[0.8,42,2.16,43,3.16,43]
[1.2,42,1.84,43,2.84,43]
[0.9,42,2.0533333333333332,43,3.0533333333333332,43]
[1.1000000000000001,42,1.9466666666666668,43,2.9466666666666668,43]
[1,43,2,45,3,44]
[0.88,43,1.88,45,3,45]
[1.1200000000000001,43,2.12,45,3,46]

{"sheet":"XLSTAT_20210927_114733_1_HID","index":7,"n_rows":9,"n_cols":20,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[1.1000000000000001,37,2,41,3,28,4,42,5,28,6.1,42,7,25,8,40,9,25,10.16,34]
[0.9,37,2,42,3,29,3.8,42,5,29,5.9,42,7,26,7.8,40,8.8000000000000007,25,9.84,34]
[1,38,1.8,42,3.08,30,4.2,42,4.8,29,6,43,7,27,8.1999999999999993,40,9.1999999999999993,25,10.053333333333333,34]
[1,40,2.2000000000000002,42,2.92,30,3.9,42,5.2,29,6,44,6.8,27,8,41,9,26,9.9466666666666672,34]
[1.2,41,1.9,42,3,31,4.0999999999999996,42,4.9000000000000004,29,6.2,45,7.2,27,8.1333333333333329,42,8.8000000000000007,26,10,35]
[0.8,41,2.1,42,2.8,31,4.16,43,5.0999999999999996,29,5.8,45,7.1333333333333337,28,7.8666666666666663,42,9.1999999999999993,26,9.8000000000000007,35]
[1.0666666666666667,41,2,43,3.2,31,3.84,43,5.08,30,6.0666666666666664,45,6.8666666666666663,28,8,43,9,27,10.199999999999999,35]
[0.93333333333333335,41,1.88,43,2.9,31,4.0533333333333337,43,4.92,30,5.9333333333333336,45,7,29,7.8,43,9,28,9.9,35]
[1,42,2.12,43,3.1,31,3.9466666666666668,43,5,31,6,46,7,30,8.1999999999999993,43,9,29,10.1,35]